Информационное  письмо

ООО «Ремэкспосервис» , управляющее домом по адресу: ул.Бассейная д.27 с 01.06.2017г. сообщает, что за период с 01.06.2017г. по 30.09.2017г. выполнены следующие работы:

- замена задвижек на шаровые краны в элеваторном узле – 5шт.;

- замена труб отопления и изоляция труб в элеваторном узле – 6шт.;

- замена шаровых кранов на розливе центрального отопления (чердак)-8шт.;

- монтаж воздухоотводчиков – 8шт.;

- замена радиатора;

- замена труб отопления – 3-я л/кл.  2-й этаж;

- заменам труб отопления - 1-я л/кл. 4,5,6 этажи;

- перенос радиаторов – 1л/кл.;

- изоляция труб отопления трубками из вспененного полиэтилена (чердак –   верхний розлив)  - 94м.п.;

- замена светильников на лестничных клетках 1-4л/кл. – 11шт.;

- установка новых светильников «Селена», 4-я л/кл. – 1этаж;

- монтаж нового кабеля в кабельном канале, 4-я л/кл. – 5м.п.;

- восстановление кирпичной кладки и ремонт штукатурки стен машинных отделений и вентканалов на крыше;

- установка флюгарок – 9шт.;

- укрепление и восстановление парапетных ограждений на крыше – 40м.п.;

- ремонт кровли над машинными отделениями лифтов;

- мытье окон  1-4 парадные;

- уборка подвала и чердака дома;

- покос травы.

http://remexposervis.ucoz.ru